赤壁市金源建材有限公司建筑原材料加工项目其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号和《关于发布<建设项目环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》附件（生态环境部公告[2018]9号），“其他需要说明的事项”中如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施情况以及整改工作情况等，赤壁市金源建材有限公司建筑原材料加工项目其他需要说明的事项具体内容如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

建设项目已将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，项目落实其污染防治和生态保护相关措施及环境保护设施投资概算。

1.2施工简况

建设项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策。

1.3验收过程简况

- 赤壁市金源建材有限公司于2017年9月委托安徽省四维环境工程有限公司编制完成了《建筑原材料加工项目环境影响报告表》，并于2017年10月17日取得《关于建筑原材料加工项目环境影响报告表审批意见的函》（赤环函【2017】115号）。

湖北绿川环境科技有限公司于2019年4月编制了《建筑原材料加工项目验收监测方案》。2020年1月6日，赤壁市金源建材有限公司（建设单位）组织3名专家（名单附后）组成验收组对“建筑原材料加工项目”竣工环境保护验收进行现场检查。

验收组成员和与会代表现场实地检查了项目实施情况和环保设施的建设、运行情况，听取了建设单位关于该项目环保执行情况的报告、验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测报告表的汇报，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，得出验收结论：调查认为，本工程不存在重大的环境影响问题，环境影响报告及其批复要求的环保措施基本得到落实，有关环保设施已基本建成并正常使用。按照环境保护部关于建设项目竣工环境保护验收的有关规定，该工程在落实上述整改要求的前提下，验收组原则上同意通过竣工环境保护验收。

2 其他环境保护设施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护措施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套设施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织结构及规章制度

为贯彻落实《建设项目环境保护管理条例》，加强赤壁市金源建材有限公司建筑原材料加工项目的环境保护工作的领导和管理，建设单位对环境保护工作非常重视，设置了生产区环境管理人员，负责赤壁市金源建材有限公司建筑原材料加工项目的环境管理工作。

环境管理人员职责：主要负责生产区相关环保管理，负责厂区三废综合利用和治理计划的编制和组织实施。

（2）环境监测计划

- 企业已委托相关有资质的单位对其日常环境进行监测。

2.2配套措施落实情况

- （1）区域削减及淘汰落后产能

- 本项目不涉及区域内削减污染物总量控制和落后产能的淘汰。

- （2）防护距离控制及居民搬迁

- 本项目要求设置50m卫生防护距离，项目周边50m范围内无敏感点。

2.3其他措施落实情况

- 建设项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况，无需落实。

3 整改工作情况

- 建设单位根据专家组验收意见，进行了整改，详细内容如下：

- 一破工序给料口需设置顶棚及喷淋设施。

- 一破工序已设置喷淋设施。详见P10图3-8。

- 厂区道路及堆场应硬化，并设置喷水降尘装置减少运输扬尘。

- 厂区道路及堆场已硬化，并设置两台雾炮机进行洒水降尘。详见P9图3-6、图3-9。

- 补充原料、干泥堆场可行性调查。

- 已于第三章补充各堆场可行性调查。详见P8“2、废气治理方案”，P10“4、固废处理”。

- 补充污水处理设施处理工况、工艺流程及污泥产生处置量情况调查。

- 项目废水处理依托高鹿山洗沙场处理，详见P8“1、废水治理方案”；污泥产生及处置量已调查清楚，详见P11图3-12污泥板框压滤机运行台账。

- 加强环保设施运行制度及台账，确保环保设施正常运行管理，确保环保设施正常运行，废水全部回用，泥水分离，干泥按环评要求清运复垦或回填。

- 已增加环保设施运行制度及台账，详见P11；废水可回用，泥水分离，干泥运往赤壁市车埠环保砖厂进行二次利用，处理协议见附件12。

- 调查运行过程中危险废物产生情况，确定是否需要建设危废暂存间；

- 已调查危废产生情况，并建设危废暂存间，详见P11；且已补充危废处置协议，详见附件6。

- 需补充土地、水利相关部门意见。

- 已补充相关文件，详见附件7、附件8。