国家管网集团东部原油储运有限公司

方案编号：（ZXYJYA/WHSYC A/1）

方案版本号：（2022版）

武汉输油处

突发环境事件专项应急预案

2022 年11月2日发布

2022 年11月2日实施

东部原油储运有限公司武汉输油处发布

# 1 总则

本预案适用于东部原油储运有限公司武汉输油处（以下简称武汉处）突发环境事件应对工作，用于规范和指导武汉处各部门、各站队开展站场级（Ⅳ级）及以上突发环境事件信息接报、预警，处级（III级）以上突发环境事件的应急处置。

## 1.1 编制依据

主要编制依据如下：

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2007〕第69号）

《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（主席令〔2010〕第30号）

《中华人民共和国环境保护法》（主席令〔2014〕第 9 号）

《中华人民共和国水污染防治法》（主席令〔2017〕第 70 号）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令〔2020〕第 43 号）

《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令〔2015〕第32号）

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（生态环境部令〔2020〕第16号）

《突发环境事件应急处置阶段直接经济损失核定细则》（环应急〔2020〕第28号）

《国家重大海上溢油应急处置预案》（交溢油函〔2018〕第121号）

《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589）

《中华人民共和国防震减灾法》（主席令〔2008〕第7号）

《中华人民共和国气象法》（主席令〔2016〕第57号）

《地质灾害防治条例》（国务院令〔2006〕第394号）

《突发环境事件应急预案管理办法》（应急管理部令〔2019〕第2号）

《生产经营单位突发环境事件应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）

《中央企业应急管理暂行办法》（国资委令〔2013〕31 号）

《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令〔2015〕34 号）

《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119 号）

《集团公司突发事件总体应急预案(2022版)》

《国家石油天然气管网集团有限公司环境突发事件专项应急预案(2022版)》

《东部原油储运有限公司突发事件总体应急预案(2022版)》

《武汉输油处突发事件总体应急预案（2022版）》

## 1.2 与其他预案的关系

(1) 与东部原油储运有限公司《突发环境事件专项应急预案》

本预案按照东部原油储运有限公司《突发环境事件专项应急预案》编制，与《突发环境事件专项应急预案》保持衔接和配合。

(2) 与武汉输油处《突发事件总体应急预案》

本预案是《突发事件总体应急预案》的支持性文件，遵循总体应急预案规定原则编制，落实执行总体应急预案相关要求。本预案启动时，《突发事件总体应急预案》同步启动。

(3) 与武汉输油处《突发环境事件综合应急预案》的关系

本预案对于因此可能导致生产安全事件（事件）的情况，按照《突发环境事件综合应急预案》等相关预案执行。

(4) 与下级预案的衔接

规范武汉输油处所属站队突发事件现场处置方案的编制，所属站队突发事件现场处置方案应与本预案保持衔接和配合，协调、指导所属站队突发事件应急处置工作。

## 1.3 风险分析

1.3.1 涉及环境风险物质

武汉处涉及环境风险物质主要为原油。

1.3.2 涉及环境敏感目标类型

武汉处所属各单位跨越区域范围大，所经地貌单元和植被种群复杂，涉及环境敏感目标众多，主要包括：

(1)国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区以及其他生态保护红线管控范围；

(2) 永久基本农田、自然公园（湿地公园等）、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，水土流失重点预防区和重点治理区。

(3) 河流、湖泊等地表水体及其渔业养殖区、工业用水取水口。

1.3.3 突发环境事件风险

武汉处主要环境风险源为输油站场、原油管道，主要风险是油气储运设施及其附属设施泄漏等原因造成的次生、衍生突发环境事件；还包括持久性有机污染物泄漏引发的污染。

## 1.4 事件分级

按照国家有关规定和《集团公司突发事件总体应急预案(2022版)》、《国家石油天然气管网集团有限公司环境突发事件专项应急预案(2022版)》，结合突发环境事件特点，综合考虑突发事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，将突发环境事件分为四级：Ⅰ级突发环境事件（集团公司级）、Ⅱ级突发环境事件（公司级）、Ⅲ级突发环境事件（处级）、Ⅳ级突发环境事件（站场级）。

1.4.1 集团公司级突发事件（Ⅰ级）

（1）因环境污染直接导致3人以上死亡或10人以上中毒的；

（2）因环境污染需要疏散、转移群众1000人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1000万元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成或可能造成设区的市级及以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）造成或可能造成管道沿线重要河流、主要湖泊，南水北调工程干渠、引水通道、调蓄水库及其取水水源等环境污染的；

（7）发生海上溢油污染事件；

（8）因射线装置失控造成急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部残疾的；

（9）引起国家领导人关注，或国务院、相关部委领导作出批示的突发环境事件；

（10）引起中央人民广播电视总台、新华社、人民日报等国内主流媒体负面报道的突发环境事件；

（11）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

1.4.2  Ⅱ级突发环境事件（公司级）

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或3人以上10人以下中毒的；

（2）因环境污染需要疏散、转移群众500人以上1000人以下的；

（3） 因环境污染造成直接经济损失500万元以上1000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物种群受到破坏的；

（5）因环境污染造成或可能造成生态保护红线中禁止开发区域污染的；

（6）因环境污染造成或可能造成县级城市集中式饮用水水源地、乡镇饮用水水源地取水中断的；

（7）因射线装置失控造成10人以下急性重度放射病、局部残疾的；

（8）造成或可能造成除重要河流以外的其他河流、主要湖泊以外的其他湖泊等环境污染的；

（9）引起省部级领导关注，或省级政府部门领导作出批示的突发环境事件；

（10）引起省级主流媒体负面影响报道或评论的突发环境事件；

（11）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

1.4.3  Ⅲ级突发环境事件（处级）

（1）因环境污染直接导致3人以下中毒的；

（2）因环境污染需要疏散、转移群众500人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失100万元以上500万元以下的；

（4）造成或可能造成除河流、湖泊、海洋以外的其他地表水体区域，除生态红线保护禁止开发区域、饮用水水源地保护区以外的其他地下水、土壤区域、大气环境污染的；

（5）因放射装置失控造成人员受到超过年剂量限值的照射的；

（6）引起地（市）级领导关注，或地（市）级政府部门作出批示的突发环境事件；

（7）引起地（市）级主流媒体负面影响报道或评论的突发环境事件；

（8）造成跨县级行政区域影响的突发环境事件。

1.4.4  Ⅳ级突发环境事件（站场级）

（1）储运设施发生泄漏，可能造成环境污染的；

（2）经危害分析、风险评估确认的低于Ⅲ级突发环境事件指标的。

# 2 应急组织机构及职责

## 2.1 应急组织体系

输油处应急组织体系由输油处安全生产（HSE）委员会、输油处应急指挥中心、输油处应急指挥中心办公室、各职能部门、现场应急指挥部、专家组等组成。

图2-1 武汉输油处应急组织体系图

## 2.2 应急组织机构

（1）武汉处突发环境事件应急组织机构按照《武汉输油处突发事件总体应急预案》执行。

(2)突发环境事件的应急处置由主管环保业务的中层领导牵头负责指挥。

各应急组织机构中的总指挥或组长实行替补制，当总指挥或组长不能履行相应职责时，由总指挥或组长指派人员或按行政职务高低排序自动替补相应人员，履行总指挥或组长职责。

2.2.1 武汉输油处安全生产（HSE）委员会

输油处安全生产（HSE）委员会是输油处突发事件管理的领导机构，统一领导输油处应急管理工作，批准重大应急决策。

2.2.2 武汉输油处应急指挥中心

输油处应急指挥中心是输油处突发事件应急处置的指挥机构，负责输油处突发事件的应急指挥工作。组成如下：

总 指 挥：经理

副总指挥：其他处领导

成    员：机关部门主要负责人、抢维修队主要负责人、行政管理中心主要负责人

输油处应急指挥中心、总指挥、副总指挥、成员职责详见附件10《武汉输油处应急指挥中心职责》。

2.2.3 武汉输油处应急指挥中心办公室

输油处应急指挥中心办公室是应急指挥中心的日常办事机构，负责对各单位应急值班情况进行检查、监督和指导。

主  任：生产科主要负责人

副主任：安全环保科主要负责人

生产科：输油处应急指挥中心值班室设在八楼控制中心，生产科负责安排值班员负责日常应急值班。

输油处应急指挥中心办公室成员由生产科、安全环保科、管道保卫科、办公室、党群工作部、计划科、财务科、人力资源科、抢维修队、行政管理中心等部门（单位）组成，各成员部门（单位）职责详见附件11《武汉输油处应急指挥中心办公室成员部门（单位）职责》。

2.2.4 现场应急指挥部

现场应急指挥部是输油处应急指挥中心派出（要求事件现场组建）的临时机构，现场指挥由输油处应急指挥中心指派（定）。当预案升级到输油处级而输油处应急指挥中心指派（定）的现场指挥未到达现场或未指派（定）时，现场指挥则由发生事件输油站现场指挥担任；指派（定）的现场指挥到达现场后，现场指挥权自动交接。

当现场指挥丧失指挥能力时，输油处应急指挥中心应立即指派（定）新指挥。如遇通信中断或其他情况不能实现指派时，则由现场最高行政领导接替。

2.2.5应急工作组

现场应急指挥部原则上设置（但不限于）警戒疏散组、技术抢险组、医疗救护组、物资供应组、安环监测组、政企联络组、后勤保障组等7个现场应急工作组，也可根据实际情况进行调整。现场各应急工作组的组成部门（单位）、人员由现场指挥根据事件性质及抵达事发现场的人员情况确定。各小组组成责任单位、组长、小组职责详见附件12《武汉输油处应急工作组职责》。

2.2.6 专家组

专家组由输油处应急指挥中心指定（派），详见附件13《武汉输油处应急指挥中心专家组名单》，其职责如下：

a) 为现场应急工作提出建议和技术支持；

b) 参与制定应急救援方案。

# 3 突发环境事件预防和监测

## 3.1风险监测

输油处应急指挥中心负责对可能导致突发环境事件的风险信息收集，组织分析和研判。

## 3.2风险预防

定期开展环境风险源及环境敏感目标调查，掌握环境污染源的产生、种类及地区分布，对环境敏感目标进行登记，开展环境风险评估，定期检查、监控，健全并落实环境风险控制措施。

加强源头把关，在建设项目环境影响评价、“三同时”和竣工环境保护验收过程中，重点加强对环境风险评价的审查，检查环评及批复要求的环境风险防范措施和设施落实情况，以及针对周边环境敏感目标变化的环境风险隐患防范措施补充完善情况。

落实环境安全主体责任，按规定定期开展环境隐患排查，对发现的环境隐患及时治理。

定期开展环境应急资源调查，统筹安排应对突发环境事件所必需的设备、应急物资、应急抢险和应急监测队伍。

按规定编制突发环境事件应急预案，并完成备案工作。专项应急预案应明确应急物资储备标准、储备地点以及定期检查维护要求，重点突出事件的应急响应和前期处置，第一时间控制事态发展，减少事件损失，降低抢险难度，控制次生灾害风险。现场处置方案应针对环境本身及可能发生影响的周边环境敏感目标制定应急处置措施，应急抢险队伍应参与现场处置方案的制定，立足指导现场在最短时间内防止污染扩散，完成抢险救援、污染风险控制和治理。

# 4 应急响应

## 4.1 应急响应流程

应急响应基本流程和主要步骤见图4-1（武汉处应急响应基本流程图）。

是

否

是

否

关闭

应急报告

信息反馈

现场指挥与控制

险情判断及信息处置

突发事件发生

信息接收与通报

应急启动与响应

是否达到启动条件

人员救助与医疗救护

工程抢险

警戒隔离与交通管制

人员疏散与安置

环境保护

现场检测

专家支持

政府联络

应急终止

事态发展得到控制

预 警

协调应急资源

派赴现场人员

召开应急会议

选调应急专家

扩大应急，增援应急力量抵达现场

请求区域联防、地方政府增援

图4-1  武汉输油处应急响应基本流程图

## 4.2信息接报

4.2.1信息接报

（1）各基层单位出现突发事件后，填写与发生事件相符的《突发事件信息报告单》，具体模板见附件3《突发事件信息报告单》，报告输油处应急指挥中心办公室。

（2）输油处应急指挥中心办公室接到基层突发事件报告后，经危害分析、风险评估确认为Ⅱ级事件后，二级单位应急指挥中心办公室应在5分钟内电话（922-3137）初报公司应急指挥中心办公室紧急信息，输油处应急指挥中心办公室必须在30分钟内向公司应急指挥中心办公室提交书面的《突发事件信息报告单》。如事态突然恶化或扩大必须立即报告。同时根据事件（事件）性质报告地方政府或区域联防，提出协助抢修、人员疏散、警戒、消防监护、人员救治等请求。根据地方政府的要求及时上报《突发事件信息报告单（地方）》，具体模板见附件4《突发事件信息报告单（地方）》，如地方提供专门信息报告单，按地方要求执行。

（3）输油处应急指挥中心办公室接到基层单位报告后，首先向输油处应急指挥中心总指挥报告，按照总指挥指令通知应急指挥中心成员和相关职能部门赶赴应急指挥中心待命，并填写签到表，详见附件6《应急指挥中心办公室应急处置签到表》。

（4）按照4.4.5节做好向公司和政府部门的汇报。

（5）信息报告、指令传递实行统一管理，应急指挥中心值班员收集事件现场信息及时向输油处应急指挥办公室报告，并由应急指挥中心办公室传达应急指挥中心指令和相关要求。

报告主要内容（包括但不限于以下内容）：

a.突发环境事件的单位名称、时间、地点、险情部位和事件性质、种类；

b.现场环境、地貌、管道情况；

c.管道设备设施受损情况；

d.建(构)筑物破坏情况；

e.突发环境事件发生的经过，采取的措施及效果；

f.现场的气象状况；

g.与当地政府汇报、沟通及当地政府采取的措施情况；

h.请求协调、支持的事项；

i.报告人的单位、姓名、职务和联系电话；

j.其它需要报告的情况。

（6）现场指挥部应明确应急信息上传、指令接受的人员，并由其统一上传下达应急信息。

业务合作伙伴及相关方

输油处应急指挥中心

输油处应急指挥中心办公室

基层单位应急领导小组

突发事件现场

公司调控中心

警戒疏散组

技术抢险组

医疗救护组

物资供应组

安环监测组

政企联络组

后勤保障组

报告

通知

公司应急指挥中心办公室

越级报告

公司应急指挥中心

公司调控中心

图4-2 武汉输油处应急报告程序图

4.2.2信息处置与研判

输油处应急指挥中心接到报告后根据事件的性质、严重程度、影响范围和可控性，对事件进行研判，作出预警或应急响应启动的决策：

（1）当未达到启动条件时，下达预警指令，按照本预案预警部分的要求进行相关准备工作。

（2）当达到启动条件时，由输油处应急指挥中心总指挥通过输油处应急指挥中心下达启动输油处级应急响应指令并迅速开展应急响应工作。应急预案启动和终止均应填写应急指挥中心应急预案启动/结束单，详见附件10《应急指挥中心应急预案启动/结束单》。

## 4.3 突发环境事件预警

4.3.1 预警条件

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由高到低，颜色依次为红色（Ⅰ级）、橙色（Ⅱ级）、黄色（Ⅲ级）、蓝色（Ⅳ级）。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

红色预警：设备、设施严重事件，发生火灾爆炸或大量的泄漏事件，可能大 范围影响到周边环境，造成的泄漏武汉处已无能力进行控制时；或可能发生其他武汉处不能处理的突发环境事件时，启动Ⅰ级预警。

橙色预警：已发生泄漏或火灾，在极短的时间内可处置控制，不会对周边企业、社区产生影响时；或可能发生其他武汉处能够处理的突发环境事件时，启动Ⅱ级预警。

黄色预警：站场或长输管道发生原油泄漏或施工现场发生环境破坏险情、险兆报告等情况时；或可能发生其他输油处能够处理的突发环境事件时，启动Ⅲ级预警。

蓝色预警：站场发生污染物泄漏险情、险兆报告等情况时；或可能发生其他站队能够处理的突发环境事件时，启动Ⅳ级预警。

收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入上一级预警状态。

4.3.2 预警信息

预警信息包括突发事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机构等。预警信息发布渠道和方式结合突发事件情况决定。

4.3.3 预警行动

预警行动按照《武汉输油处突发事件总体应急预案》执行。应急救援组牵头业务科室密切关注事发地发出的气象、河流水文、上游水库泄洪等可能影响灾害发展和抢险工作实施的因素，分析灾害可能对分公司职工安全和生产经营造成的危害。输油处应与管道途径沿线防洪、水文、气象、水库等部门建立联系，及时掌握灾害预警信息，接收到的预警信息可用电话按照相应汇报程序进行口头初报，信息报送以书面报告为主，必要时和有条件的可采用影音、影像等形式，按照早发现、早报告、早处置的原则，采取有效的处置措施。并对灾害下一步发展趋势进行研判。

进入事件预警状态后，应开展的响应准备工作包括但不限于：

(1) 指令站、队采取防范控制措施，并通知应急指挥中心成员、相关应急工作组进入预警状态，做好应急准备工作；

(2) 必要时安排各职能组有关人员赶赴现场指导应急工作；

(3) 利用通讯等手段，持续跟踪并详细了解事态发展及现场应急处置情况；

(4) 协调相关专家做好前往现场的准备；

(5) 做好与现场相关信息的传递工作。

4.3.4 预警解除

预警解除按照《武汉输油处突发事件总体应急预案》执行。根据更新信息进行预测、判断是否解除预警，由输油处应急指挥中心总指挥决定、输油处应急指挥中心办公室宣布预警解除。

## 4.4 应急响应启动

4.4.1 启动条件

符合以下条件之一，经输油处应急指挥中心总指挥决定，启动Ⅲ级响应（处级），按照《武汉输油处突发事件总体应急预案》和本预案开展相关应急工作：

(1) 发生Ⅲ级及以上突发环境事件时；

(2) 发生Ⅳ级事件超出所属输油站应急处置能力，需要输油处协调处置时；

(3) 多个所属输油站发生Ⅳ级突发环境事件，或发生的Ⅳ级事件跨输油站，需要输油处协调处置时。

4.4.2现场应急指挥责任主体及指挥权交接

(1) 按照《武汉输油处突发事件总体应急预案》执行。

(2) 事发输油站是应对事件先期处置的责任主体，在应急处置初期，输油站值班领导、班组长和调度人员有直接处置权和指挥权，在遇到险情或事件征兆时可立即下达撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，减少人员伤亡。

(3) 事件发生后，事发输油站应立即启动应急响应，由事发现场最高职位者担任现场指挥员，在确保安全的前提下采取有效措施组织抢救遇险人员及疏散周边人员、封锁危险区域、实施交通管制，防止事态扩大。

(4) 当事态超出本级应急能力或无法得到有效控制时，应立即向上级单位请求实施更高级别的应急救援。

4.4.3 输油处应急响应程序

(1) 事件发生后，第一时间进入应急响应状态，紧急排查人员伤亡和设备设施损毁情况，并将事件上报公司应急指挥办公室；同时，向当地政府报告，在当地政府的领导下，开展救灾行动。

(2) 建立各应急工作组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息；各应急工作组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告现场应急指挥部。

(3) 根据现场实际情况提出是否实行管道停输、降压、排空等措施以及相应的调整幅度，并提出恢复与重建时的管道最大运行操作压力建议；紧急情况可采取立即停输、降压、排空等措施。

(4) 事发单位对事发地气象、河流水文、上游水库泄洪等可能影响灾害发展和抢险工作实施的因素进行排查，对灾害下一步发展趋势进行研判。

(5) 制定现场抢险救灾方案，明确突发事件防控要求，对抢险分工进一步做出具体安排，调动本单位应急资源，调动应急外部依托资源；指挥本单位抢险救灾；做好现场人员疏散工作，组织开展伤亡人员救助；安排生产设施的紧急处置措施；采取一切有效措施保障职工和家属的生命安全和基本生活秩序。

(6) 确定应急上报的地方政府、上级有关部门和信息，及时向当地政府和公司报告最新的受灾损失和应急处置情况。

(7) 尽快组织恢复生产和生活秩序，对于没有遭受影响的油气储运设施，在保证安全的前提下，应保持正常生产运行。

(8)坚持以人为本，确保生命安全。根据突发环境事件应急处置的需要，组织各有关单位，协调人员、物资、交通工具、相关设施和设备，参加应急处置工作，全力确保人员生命安全与身体健康。

(9)做好应急工作衔接。在政府和上级应急指挥机构主要领导赶到现场后，事发单位应立即汇报事件情况、进展、风险以及影响控制事态的关键因素和瓶颈问题，做好与政府和上级应急指挥机构的工作衔接，切实做好应急处置全过程的后勤保障和生活服务工作。

(10)适时把握应急处置暂停和终止。对于出现继续处置可能威胁应急人员生命安全或造成次生、衍生事件的情况，应暂停应急处置；因客观条件导致无法实施处置的，根据实际情况选择应急暂停或终止。

4.4.4 应急支援

当事态超出输油处应急能力或无法得到有效控制时，应立即向东部原油储运有限公司或当地地方政府请求扩大应急响应。事发单位应第一时间请求地方政府、区域联防单位、协议应急救援机构等协调地方资源进行支援，输油处应请求东部原油储运有限公司协调其他维抢修队伍进行增援。外部支援队伍抵达现场后，应服从现场应急指挥部的统一领导和指挥。

4.4.5报告公司应急指挥中心和政府部门

4.4.5.1 输油处应急指挥中心办公室在Ⅲ级及以上突发环境事件发生后5分钟以内向公司应急指挥中心办公室电话报告（公司应急指挥中心办公室：0516-83453227）；30分钟内书面报告，必要时和有条件的可采用影音、影像等形式。书面报告使用模板附件3《突发事件信息报告单》。

情况紧急时，输油站可以越级向集团公司生产经营与应急值班室报告突发事件信息。下列情况时，可以越级向集团公司生产经营与应急值班室报告突发事件信息，具体使用模板附件9《集团公司突发事件信息报告（参考模板）》：

a）国家重大活动、重大节日等敏感时期发生的突发事件；

b）在人口密集、交通要道、沿江（河、湖、海）等敏感地区发生的突发事件；

c）引起媒体关注的突发事件；

d）其他紧急情况需要直接上报的突发事件。

4.4.5.2 经输油处研判为Ⅲ级及以上的突发环境事件，事发站队应在输油处启动处级应急预案后1小时以内（特殊时期0.5小时内）向发生事件所在地方政府安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理、应急管理职责的部门进行报告。

报告内容：突发事件发生的时间、地点；概况和处理情况；人员伤亡及撤离情况；对现场周边人员造成影响的初步情况；造成的环境污染情况；现场气象情况；事态恢复的初步判断；请求政府部门协调、支持的事项；报告人姓名和联系电话等。

4.4.5.3 在应急处置过程中，输油处应急指挥中心现场指定专职信息报送人（若有更替，及时报知公司应急指挥中心）。初报后 4 小时内及根据情况变化和工作进展，输油处应急指挥中心办公室向公司应急指挥中心办公室续报信息。应急状态下，于北京时间每日 7:00、17:00 前报告更新事件处置情况。事件持续发展的，如事态突然恶化或扩大必须立即报告。

续报内容包括：事发单位或事发地基本情况、事件类型、事件经过简要描述、目前人员伤亡情况、目前环境污染情况、现场负责人和企业应急人员情况、事件初步原因描述、已经实施或正在采取的控制措施、事件潜在后果以及可能对周边造成的影响、现场气象、主要自然天气情况、信息报送情况等。

突发事件应急处置结束后及时报告。

4.4.6 其他事项

事发单位应根据法律法规和当地政府规定和《武汉输油处突发事件总体应急预案》，第一时间按照属地管理的原则向地方政府安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理、应急管理职责的部门进行报告。

报告内容：突发事件发生的时间、地点；概况和处理情况；人员伤亡及撤离情况；对现场周边人员造成影响的初步情况；造成的环境影响情况，是否可能发生次生灾害情况；现场气象情况；事态恢复的初步判断；请求政府部门协调、支持的事项；报告人姓名和联系电话等。格式模板可参照附件4。

协调应急资源、应急过程后勤及财力保障、信息公开等工作按照《武汉输油处突发事件总体应急预案》执行。武汉处的新闻发言人是经授权代表武汉处向社会发布相关信息的人员。特殊情况下，由输油处应急指挥总指挥指派或授权现场指挥部指定，未经授权任何人不得擅自对外发布信息和接受媒体采访；经确定信息发布人员后，政企联络组应及时开展工作制定信息发布的具体方案，确定参加发布会的主要媒体名单，公布信息发布的时间和场所；首次新闻发布内容应包括，但不限于：事件的时间、地点、初步情况，以及对人员、环境、社会的影响，应急处置阶段性进展情况；当发生输油处突发事件时，政企联络组应及时开展工作，收集现场信息，形成对外通稿（初稿），报输油处应急总指挥审核；在对外信息发布过程中，应实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。

## 4.5 响应终止

当应急处置工作结束，或风险得到有效控制，突发事件降为Ⅳ级及以下响应状态，输油处应急指挥中心或现场应急指挥部现场确认应急响应可以终止时。如有必要，获得地方政府批准后，应由输油处应急总指挥向公司应急指挥办公室报告后宣布应急响应终止命令，宣布应急状态解除。对应急行动全过程进行记录，并将全部应急活动记录及资料归档。终止方式为：输油处应急指挥中心以短信或电话方式通知应急指挥中心成员（响应终止短信模板：经输油处应急指挥中心研究决定，终止处级应急响应），必要时召开末次会议。

# 5 应急处置措施

## 5.1 应急处置原则

（1）属地管理原则。突发环境事件的应对以属地管理为主，国家或当地政府的统一领导下开展突发环境事件的应急工作，落实国家或当地政府的整体应急工作部署。

（2）统一协调原则。充分发挥公司、输油处整体优势，合理调配内部资源，突发事件状态下，实行资源统筹与共享。

## 5.2 应急处置措施

（1）立即启动输油处、站（队）突发环境事件应急预案，坚决、迅速地实施先期处置：指挥协调所属应急救援队伍开展救援行动，立即采取关闭、封堵、围挡、喷淋、转移等措施，切断和控制污染源；做好污染物和消防废水、废液等的收集、清理，采取拦截、导流、疏浚、抽吸、围控等形式，控制污染物进入环境的途径，防止污染蔓延扩散，特别是保护可能受到污染事件影响的环境敏感目标；针对突发环境事件应急处置过程中可能引发的二次污染和次生、衍生灾害，制定和落实预防与控制措施，实时做好防范；组织、动员和帮助受影响群众开展安全防护工作。先期处置的情况应当随时报告公司应急指挥中心。

（2）输油处及所属各输油站是突发环境事件应急处置的责任主体，针对本单位可能发生的突发环境事件类型和严重程度制定应急处置措施，并进行定期演练，检验应急处置措施的有效性。

（3）突发环境事件应急处置措施见附录1：突发环境事件处置一般指导原则和附录2：突发环境事件典型场景应急处置措施。

## 5.3 应急监测

加强对大气、水体、地下水、土壤等应急监测工作。根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地自然、社会环境状况等，制定应急监测方案，明确监测方法、监测布点和频次，调配环境应急监测队伍，及时准确监测。根据监测结果，通过咨询专家和模型预测等方式，预测事件发展和污染物扩散趋势，为突发环境事件应急决策提供依据。

## 5.4 应急人员安全防护

根据污染物的特性，采取适当的安全防护措施，具体措施如下：

（1）有毒有害气体防护：采用呼吸道防护的方法，正压式空气呼吸器、防毒面具、防油性颗粒口罩、防尘口罩、多功能口罩等；

（2）不挥发的有毒有害液体：采用隔绝服防护等；

（3）易挥发的有毒有害液体：采用全身防护等；

（4）易燃液体、气体的防护：采用阻燃服防护等。

## 5.5 维护社会稳定

根据突发环境事件影响及事发当地的气象、地理环境、人员密集度等，建立现场警戒区、交通管制区域和重点防护区域，配合地方政府有组织、有秩序地及时疏散转移受威胁人员和可能受影响地区居民，确保生命安全。加强转移人员服务，妥善做好转移人员安置工作，做好受影响人员、受影响单位的矛盾纠纷化解和法律服务工作，密切关注受突发环境事件影响地区公众反应，防止出现群体性事件，维护社会稳定。

## 5.6 医学救援

迅速联系当地医疗资源，对受污染影响的伤病员进行诊断治疗，做好伤病员家属的抚慰工作，开展受影响人员的心理援助。开展受污染人员的去污洗消工作，配合地方政府做好禁止或者限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用以及饮用水的调配工作，防范因突发环境事件造成的集体中毒等。

# 6 后期处置

应急响应结束后，输油处及所属各基层单位要尽快开展灾害损失评估和生产安全评估工作，对不符合安全生产要求的设施进行更新或修缮。

## 6.1损害评估

在应急响应结束后，输油处及所属各基层单位要配合地方政府开展突发环境事件污染损害评估。对于初步认定为一般突发环境事件的，可以不开展污染损害评估工作。评估结论作为突发环境事件调查处理、损害赔偿、环境修复和生态恢复重建的依据。

## 6.2善后处置

在输油处应急指挥中心统一领导下，进行突发环境事件善后处置工作：做好受影响人员的补助、抚慰、抚恤和赔偿工作，确保社会稳定。根据需要，开展持续环境监测；发生土壤和地下水污染需要开展后续工作的，组织专业机构开展污染风险管控和治理，对遭受污染的生态环境进行恢复。必要情况下，成立善后工作机构。

## 6.3评估总结

应急处置结束后，由安全环保科牵头，相关部门配合、事发站队负责对突发事件造成的损失进行统计、核实和上报。做好突发环境事件应急处置相关资料的收集、整理和归档工作，依据环境应急过程记录、现场各专业应急救援队伍的总结报告、现场工作小组掌握的应急情况、突发环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响和公众反应等，由输油处应急指挥中心组织编制应急救灾总结报告，报安全环保监管部备案。针对突发环境事件的应对情况，开展后评估工作，对应急响应的所有步骤和措施与本预案进行对照，针对发现的问题，及时修订预案，持续完善突发环境事件应急管理体系。

## 6.4 事件调查

突发环境事件应急响应终止后，应由安全环保科牵头，根据国家法律法规要求，成立突发环境事件调查组，组织开展或配合公司、政府部门进行突发事件调查处理及责任追究工作。及时对突发环境事件原因、性质、责任等问题进行调查，编写调查报告，制定预防改进措施。因油气储运设施及其附属设施泄漏次生、衍生的突发环境事件应急处置，可不单独成立突发环境事件调查组，由该安全生产事件调查组一并进行调查。

## 6.5 保险理赔

突发事件发生后，财务科负责督促保险机构及时开展保险受理、赔付工作，将损失情况及时向保险监管部门和保险机构通报，协助做好保险理赔和纠纷处理工作。

# 7 应急保障

- 通信与信息保障、应急队伍保障、物资装备保障、资金保障、技术保障、人员防护和工作生活保障、外部依托资源保障等按照输油处《武汉输油处突发事件总体应急预案》执行。

- 输油处根据突发环境事件应急工作实际，落实环境风险管控措施和物资。当政府相关部门要求调用输油处及公司所属其它单位应急队伍和物资时，输油处应积极配合，同时将相关情况报公司业务主管部门，由公司业务主管部门报集团公司安全环保部。

（3）输油处根据需要，积极引进先进适用的应急救援装备和技术，建立健全应急专家资源库，充分依托集团公司、公司和社会资源，实行区域联防、企地联防。

加强输油处抢维修队应急能力建设，根据相关标准和规定合理配备应急装备和储备应急物资，加强基层站队义务应急队建设，关口前移，重心下移，实现有效应对。

（4）输油处依据相关标准和规定合理配备应急救援装备和储备应急物资。按照分类管理、分级负责的原则，建立应急装备、物资的调配和更新，储备适量、调运顺畅，物资和装备定期更新，及时补充相关物资。

（5）计划和财务部门负责落实应急工作年度资金专项预算和不可预见资金安排，保证应急管理专项工作所需资金。年度专项资金用于日常应急工作，包括应急专业队伍建设、应急装备配置、应急物资储备、应急宣传和培训、应急演练以及应急设备日常维护等。不可预见资金用于处置突发事件及其它不可预见事件。

（6）输油处应积极推广应急技术的应用，采用监测、预警、应急处置等，提高应急技术水平，并建立专家保障队伍。

（7）输油处应做好受灾员工和群众的基本生活保障。应急救援人员配备必要的防护装备，严格按救援程序开展救援，确保安全。为应急救援人员购买人身意外伤害保险，减少应急救援人员的人身风险。

（8）输油处根据事件性质、严重程度、范围等选择应急处置和救援可依托的外部专业队伍、物资、技术等，确保事件的应急处置、消防、环境监测、医疗救治、治安保卫、交通食宿等应急救援保障力量到位。

# 8 附则

## 8.1 预案管理和修订

本预案由安全环保科负责组织修订，经输油处批准后实施。预案实施后，输油处根据实际情况，适时组织评估和修订。输油处所属各部门及站队应根据相关法律法规、标准规范的规定和公司应急预案管理的要求，按照本应急预案的规定履行职责。

## 8.2 本预案用语的含义

突发环境事件，是指由于污染物排放，或者自然灾害、突发环境事件等因素次生、衍生，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。

环境应急，是指为避免突发环境事件的发生或减轻突发环境事件的后果，所进行的预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等应对行动。

重要河流，是指管道沿线涉及的长江、黄河、海河干流及其一级支流等。

主要湖泊，是指管道沿线涉及的，列入国家级自然保护区名录、国家级风景名胜区名录、国际重要湿地名录、国家重要湿地名录的湖泊，包括但不限于洞庭湖、太湖、洪泽湖等。

直接经济损失，是指因环境污染造成，根据《突发生态环境事件应急处置阶段直接经济损失核定细则》（环应急〔2020〕28号）核定的直接经济损失。集团公司为保护公众健康、公私财产和生态环境，减轻或者消除危害主动支出的应急处置费用，不计入直接经济损失。

后期处置，是指突发环境事件的危害和影响得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常状态在事件后期所采取的一系列行动。

应急监测，是指环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

本预案中对数量的表达，所称“以上”含本数，“以下”不含本数。

## 8.3预案解释

本预案由武汉输油处安全环保科负责解释。

## 8.4 预案的实施

本预案自发布之日起实施。